产品名称：SELCO-双路过流继电器-T2400

产品型号：T2400

**产品介绍：**双过流继电器 T2400 包括两个组合过流继电器，用于保护或监控发电机、电力传输和消费者的电源。SELCO T2400 由两个组合的过流继电器组成，用于保护或监控发电机、电力传输和消费者电源。发电机保护的典型应用是使发电机断路器跳闸的过流功能之一和使非必要服务跳闸的另一个过流功能。两种过流功能均可用于跳闸 2 级非必要负载。继电器检测 3 个输入电流中的大电流，超过预设值时，输出继电器将在预设时间延迟后激活。

**性能特点：**

发电机过电流保护

高峰负荷时非必要服务的行程

由于功能组合，价格具有竞争力

两个继电器上的电源、启动和继电器跳闸的视觉指示

用于延迟输出的高精度数字倒数计时器

接受高电源电压变化：60 - 110%

经济且高度可靠的紧凑型设计

末尾测试前 50 小时老化

通过主要海洋船级社认证

阻燃外壳

**选型指南：**

**产品结构与细节：**

**可选配置：**

**产品尺寸：**

**产品应用：**

**参数：**